## Buffer 1
Name : DAKS 3.5 23 deg.C 2024-Jul-30 14:32:21
Date : 2024-Jul-30 14:32:21
Temperature(C) : 23
Probe : DAKS 3.5
Network Analyzer : Planar R140
Originally imported from :
Notes :
Measured data
f (MHz) | ε' | ε" | σ (S/m) | tan(δ) | Refl.R | Refl.I
200 | 79.5066 | 1.001 | 0.011138 | 0.012591 | 0.98037 | -0.18509
205 | 79.4873 | 1.0508 | 0.011984 | 0.01322 | 0.97913 | -0.18936
210 | 79.4719 | 1.1029 | 0.012885 | 0.013878 | 0.97811 | -0.19393
215 | 79.4563 | 1.1459 | 0.013706 | 0.014422 | 0.97706 | -0.19834
220 | 79.4406 | 1.1825 | 0.014472 | 0.014885 | 0.97618 | -0.20294
225 | 79.4296 | 1.2193 | 0.015262 | 0.015351 | 0.97501 | -0.20732
230 | 79.4246 | 1.2489 | 0.015979 | 0.015724 | 0.97395 | -0.21182
235 | 79.4286 | 1.2774 | 0.016699 | 0.016082 | 0.97284 | -0.21629
240 | 79.433 | 1.3011 | 0.017372 | 0.01638 | 0.97164 | -0.22091
245 | 79.4382 | 1.3183 | 0.017968 | 0.016596 | 0.97052 | -0.22538
250 | 79.4429 | 1.3344 | 0.018558 | 0.016797 | 0.96939 | -0.22989
255 | 79.4476 | 1.3465 | 0.019102 | 0.016948 | 0.96801 | -0.23437
260 | 79.4543 | 1.35 | 0.019527 | 0.016991 | 0.96698 | -0.23878
265 | 79.4603 | 1.36 | 0.02005 | 0.017116 | 0.96577 | -0.24315
270 | 79.4658 | 1.3693 | 0.020568 | 0.017232 | 0.96442 | -0.24743
275 | 79.4634 | 1.3821 | 0.021145 | 0.017393 | 0.96323 | -0.25193
280 | 79.4617 | 1.394 | 0.021715 | 0.017544 | 0.96201 | -0.25619
285 | 79.4594 | 1.401 | 0.022212 | 0.017631 | 0.96054 | -0.26085
290 | 79.4528 | 1.4062 | 0.022686 | 0.017698 | 0.95927 | -0.26525
295 | 79.4451 | 1.4109 | 0.023154 | 0.017759 | 0.95805 | -0.26952
300 | 79.4436 | 1.4218 | 0.02373 | 0.017898 | 0.95669 | -0.27388
350 | 79.4479 | 1.6991 | 0.033084 | 0.021387 | 0.94147 | -0.31712
400 | 79.4461 | 1.9177 | 0.042673 | 0.024138 | 0.92452 | -0.35885
450 | 79.4417 | 2.0989 | 0.052545 | 0.026421 | 0.90562 | -0.39953
500 | 79.4394 | 2.2701 | 0.063144 | 0.028576 | 0.88497 | -0.43884
550 | 79.4312 | 2.4453 | 0.074818 | 0.030785 | 0.86271 | -0.47623
600 | 79.424 | 2.6248 | 0.087613 | 0.033048 | 0.83875 | -0.51264
650 | 79.4113 | 2.8145 | 0.10177 | 0.035442 | 0.81324 | -0.54722
700 | 79.3961 | 3.0086 | 0.11716 | 0.037894 | 0.78695 | -0.57981
750 | 79.3825 | 3.2095 | 0.13391 | 0.040431 | 0.75924 | -0.61082
800 | 79.3663 | 3.415 | 0.15199 | 0.043029 | 0.73065 | -0.64022
850 | 79.3449 | 3.6237 | 0.17135 | 0.04567 | 0.70148 | -0.66734
900 | 79.3252 | 3.8313 | 0.19183 | 0.048299 | 0.67168 | -0.69328
950 | 79.3028 | 4.034 | 0.21319 | 0.050868 | 0.64082 | -0.71702
1000 | 79.281 | 4.2369 | 0.2357 | 0.053442 | 0.61008 | -0.73924
1050 | 79.2684 | 4.4378 | 0.25923 | 0.055985 | 0.57848 | -0.75951
1100 | 79.2533 | 4.6413 | 0.28402 | 0.058563 | 0.54651 | -0.77851
1150 | 79.2317 | 4.8464 | 0.31005 | 0.061167 | 0.51497 | -0.79488
1200 | 79.2108 | 5.0514 | 0.33722 | 0.063771 | 0.48418 | -0.8106
1250 | 79.1891 | 5.2533 | 0.36531 | 0.066339 | 0.4522 | -0.82473
1300 | 79.1673 | 5.4558 | 0.39457 | 0.068915 | 0.421 | -0.83699
1350 | 79.1494 | 5.6582 | 0.42494 | 0.071487 | 0.38985 | -0.84803
1400 | 79.1276 | 5.8639 | 0.4567 | 0.074107 | 0.35918 | -0.85715
1450 | 79.1011 | 6.0671 | 0.48941 | 0.076701 | 0.32891 | -0.86538
1500 | 79.0745 | 6.273 | 0.52346 | 0.07933 | 0.29895 | -0.87237
1550 | 79.0425 | 6.4786 | 0.55864 | 0.081963 | 0.26937 | -0.87788
1600 | 79.0055 | 6.6849 | 0.59502 | 0.084613 | 0.24043 | -0.88225
1650 | 78.97 | 6.8913 | 0.63256 | 0.087264 | 0.21191 | -0.88558
1700 | 78.9308 | 7.0999 | 0.67146 | 0.089951 | 0.1849 | -0.88833
1750 | 78.8876 | 7.3059 | 0.71126 | 0.092611 | 0.1579 | -0.8898
1800 | 78.842 | 7.511 | 0.75213 | 0.095267 | 0.13087 | -0.89098
1850 | 78.7941 | 7.711 | 0.7936 | 0.097862 | 0.10516 | -0.89078
1900 | 78.7405 | 7.9072 | 0.83579 | 0.10042 | 0.08022 | -0.88953
1950 | 78.681 | 8.0954 | 0.8782 | 0.10289 | 0.056128 | -0.88773
2000 | 78.6322 | 8.287 | 0.92204 | 0.10539 | 0.032712 | -0.88584
2050 | 78.5845 | 8.4795 | 0.96704 | 0.1079 | 0.009259 | -0.88302
2100 | 78.5421 | 8.6754 | 1.0135 | 0.11045 | -0.013424 | -0.87984
2150 | 78.4982 | 8.872 | 1.0612 | 0.11302 | -0.03519 | -0.87584
2200 | 78.4554 | 9.0696 | 1.11 | 0.1156 | -0.056225 | -0.87207
2250 | 78.4138 | 9.2703 | 1.1604 | 0.11822 | -0.076979 | -0.86752
2300 | 78.3728 | 9.4751 | 1.2124 | 0.1209 | -0.096722 | -0.86242
2350 | 78.332 | 9.6831 | 1.2659 | 0.12362 | -0.11616 | -0.85694
2400 | 78.2898 | 9.895 | 1.3211 | 0.12639 | -0.13541 | -0.85108
2450 | 78.2431 | 10.1045 | 1.3772 | 0.12914 | -0.15371 | -0.84472
2500 | 78.1929 | 10.3148 | 1.4346 | 0.13191 | -0.17123 | -0.83828
2550 | 78.1372 | 10.5206 | 1.4925 | 0.13464 | -0.18831 | -0.83108
2600 | 78.0723 | 10.7254 | 1.5513 | 0.13738 | -0.20466 | -0.8241
2650 | 77.9966 | 10.9322 | 1.6117 | 0.14016 | -0.22062 | -0.81702
2700 | 77.913 | 11.14 | 1.6733 | 0.14298 | -0.2341 | -0.81078
2750 | 77.8251 | 11.3431 | 1.7353 | 0.14575 | -0.24884 | -0.80368
2800 | 77.7355 | 11.5487 | 1.7989 | 0.14856 | -0.26308 | -0.79628
2850 | 77.6468 | 11.7509 | 1.8631 | 0.15134 | -0.27709 | -0.78853
2900 | 77.5587 | 11.9484 | 1.9277 | 0.15406 | -0.29013 | -0.78132
2950 | 77.4746 | 12.1354 | 1.9916 | 0.15664 | -0.30248 | -0.77422
3000 | 77.3927 | 12.3152 | 2.0553 | 0.15913 | -0.31437 | -0.76718
3050 | 77.3097 | 12.491 | 2.1194 | 0.16157 | -0.3262 | -0.75962
3100 | 77.2289 | 12.6672 | 2.1846 | 0.16402 | -0.33777 | -0.75201
3150 | 77.1507 | 12.8468 | 2.2513 | 0.16652 | -0.34904 | -0.74394
3200 | 77.0706 | 13.0324 | 2.32 | 0.1691 | -0.3602 | -0.73636
3250 | 76.9945 | 13.222 | 2.3906 | 0.17173 | -0.37076 | -0.72871
3300 | 76.9213 | 13.4116 | 2.4621 | 0.17436 | -0.38095 | -0.72141
3350 | 76.8509 | 13.5992 | 2.5344 | 0.17696 | -0.3913 | -0.71423
3400 | 76.7815 | 13.7833 | 2.6071 | 0.17951 | -0.40065 | -0.70689
3450 | 76.7029 | 13.962 | 2.6797 | 0.18203 | -0.40944 | -0.69944
3500 | 76.6276 | 14.1419 | 2.7536 | 0.18455 | -0.41799 | -0.69262
3550 | 76.5472 | 14.3233 | 2.8287 | 0.18712 | -0.42588 | -0.68459
3600 | 76.4652 | 14.5116 | 2.9063 | 0.18978 | -0.43393 | -0.6767
3650 | 76.3779 | 14.6968 | 2.9842 | 0.19242 | -0.44168 | -0.66888
3700 | 76.291 | 14.8836 | 3.0636 | 0.19509 | -0.44983 | -0.66155
3750 | 76.2083 | 15.0751 | 3.1449 | 0.19781 | -0.45773 | -0.65471
3800 | 76.1292 | 15.2646 | 3.2269 | 0.20051 | -0.46528 | -0.64765
3850 | 76.0499 | 15.4495 | 3.309 | 0.20315 | -0.47233 | -0.64077
3900 | 75.9677 | 15.6292 | 3.391 | 0.20574 | -0.479 | -0.63392
3950 | 75.879 | 15.8038 | 3.4728 | 0.20828 | -0.48468 | -0.62709
4000 | 75.7813 | 15.9756 | 3.555 | 0.21081 | -0.49064 | -0.61996
4050 | 75.6777 | 16.1444 | 3.6374 | 0.21333 | -0.49644 | -0.61282
4100 | 75.5902 | 16.3244 | 3.7234 | 0.21596 | -0.50243 | -0.60566
4150 | 75.4921 | 16.4893 | 3.8069 | 0.21843 | -0.5087 | -0.59869
4200 | 75.3795 | 16.674 | 3.8959 | 0.2212 | -0.51442 | -0.59249
4250 | 75.2766 | 16.8404 | 3.9816 | 0.22371 | -0.51979 | -0.58646
4300 | 75.17 | 17.0157 | 4.0704 | 0.22636 | -0.52461 | -0.5804
4350 | 75.0779 | 17.1866 | 4.1591 | 0.22892 | -0.52906 | -0.57371
4400 | 74.9899 | 17.3504 | 4.247 | 0.23137 | -0.53342 | -0.56799
4450 | 74.9016 | 17.5175 | 4.3366 | 0.23387 | -0.5379 | -0.56186
4500 | 74.8179 | 17.6716 | 4.4239 | 0.23619 | -0.54256 | -0.55497
4550 | 74.7369 | 17.8173 | 4.5099 | 0.2384 | -0.54743 | -0.54815
4600 | 74.6425 | 17.9927 | 4.6044 | 0.24105 | -0.55228 | -0.54178
4650 | 74.5693 | 18.1652 | 4.6991 | 0.2436 | -0.55702 | -0.53595
4700 | 74.4773 | 18.3276 | 4.7921 | 0.24608 | -0.56118 | -0.53043
4750 | 74.3932 | 18.4898 | 4.8859 | 0.24854 | -0.56472 | -0.52535
4800 | 74.3185 | 18.6549 | 4.9814 | 0.25101 | -0.56773 | -0.52029
4850 | 74.2515 | 18.8132 | 5.076 | 0.25337 | -0.57274 | -0.51228
4900 | 74.1961 | 18.9579 | 5.1678 | 0.25551 | -0.57711 | -0.50817
4950 | 74.1339 | 19.0836 | 5.2552 | 0.25742 | -0.57822 | -0.50123
5000 | 74.0622 | 19.25 | 5.3545 | 0.25992 | -0.5831 | -0.49662
5050 | 73.9966 | 19.3876 | 5.4467 | 0.26201 | -0.58531 | -0.49067
5100 | 73.9324 | 19.5482 | 5.5462 | 0.26441 | -0.5895 | -0.48467
5150 | 73.8405 | 19.7025 | 5.6448 | 0.26682 | -0.59329 | -0.47954
5200 | 73.7449 | 19.8595 | 5.745 | 0.2693 | -0.59556 | -0.47361
5250 | 73.6577 | 20.0294 | 5.8499 | 0.27192 | -0.59933 | -0.4691
5300 | 73.5778 | 20.1992 | 5.9557 | 0.27453 | -0.60359 | -0.46535
5350 | 73.4991 | 20.3557 | 6.0584 | 0.27695 | -0.60367 | -0.45882
5400 | 73.4183 | 20.5049 | 6.1599 | 0.27929 | -0.60852 | -0.45229
5450 | 73.3569 | 20.6648 | 6.2654 | 0.2817 | -0.60986 | -0.44883
5500 | 73.2934 | 20.803 | 6.3651 | 0.28383 | -0.61202 | -0.44419
5550 | 73.2108 | 20.9793 | 6.4774 | 0.28656 | -0.61385 | -0.43826
5600 | 73.1286 | 21.1363 | 6.5847 | 0.28903 | -0.61562 | -0.43313
5650 | 73.0258 | 21.2895 | 6.6916 | 0.29153 | -0.61882 | -0.42841
5700 | 72.9002 | 21.4687 | 6.8077 | 0.29449 | -0.62198 | -0.42589
5750 | 72.7762 | 21.6427 | 6.9231 | 0.29739 | -0.62168 | -0.41825
5800 | 72.6374 | 21.822 | 7.0411 | 0.30042 | -0.62624 | -0.41538
5850 | 72.4965 | 21.9899 | 7.1565 | 0.30332 | -0.62925 | -0.40866
5900 | 72.3731 | 22.1578 | 7.2727 | 0.30616 | -0.62984 | -0.40537
5950 | 72.2279 | 22.3369 | 7.3937 | 0.30926 | -0.63086 | -0.40195
6000 | 72.0937 | 22.4825 | 7.5044 | 0.31185 | -0.63172 | -0.39724
6250 | 71.6202 | 23.7975 | 8.2743 | 0.33227 | -0.63819 | -0.37213
6500 | 70.9345 | 24.4926 | 8.8566 | 0.34528 | -0.64479 | -0.35618
6750 | 70.2912 | 25.2174 | 9.4694 | 0.35876 | -0.65228 | -0.33517
7000 | 69.5861 | 25.7891 | 10.0428 | 0.37061 | -0.65529 | -0.31899
7250 | 68.8948 | 26.3898 | 10.6437 | 0.38305 | -0.65967 | -0.30039
7500 | 68.2443 | 26.9286 | 11.2355 | 0.39459 | -0.66207 | -0.28693
7750 | 67.4929 | 27.439 | 11.8301 | 0.40655 | -0.66629 | -0.27054
8000 | 66.8061 | 27.8868 | 12.411 | 0.41743 | -0.66718 | -0.25427
8250 | 66.0357 | 28.3942 | 13.0318 | 0.42998 | -0.66705 | -0.2453
8500 | 65.3836 | 28.8059 | 13.6214 | 0.44057 | -0.66659 | -0.2325
8750 | 64.6888 | 29.3319 | 14.278 | 0.45343 | -0.67026 | -0.22126
9000 | 64.0232 | 29.7366 | 14.8886 | 0.46447 | -0.67085 | -0.2069
9250 | 63.3147 | 30.1615 | 15.5208 | 0.47637 | -0.67268 | -0.19777
9500 | 62.6469 | 30.6556 | 16.2014 | 0.48934 | -0.67235 | -0.19075
9750 | 62.0323 | 31.0439 | 16.8384 | 0.50045 | -0.6698 | -0.17611
10000 | 61.3959 | 31.4767 | 17.5109 | 0.51268 | -0.67379 | -0.1668
10250 | 60.7736 | 31.7267 | 18.0913 | 0.52205 | -0.66803 | -0.16086
10500 | 60.156 | 31.941 | 18.6577 | 0.53097 | -0.67244 | -0.14933
10750 | 59.4648 | 32.346 | 19.3441 | 0.54395 | -0.67013 | -0.14229
11000 | 58.7558 | 32.7158 | 20.0202 | 0.55681 | -0.66794 | -0.13205
11250 | 58.0036 | 33.1413 | 20.7416 | 0.57137 | -0.67016 | -0.12595
11500 | 57.193 | 33.5013 | 21.4328 | 0.58576 | -0.66143 | -0.11894
11750 | 56.4265 | 33.7691 | 22.0738 | 0.59846 | -0.667 | -0.11325
12000 | 55.6221 | 34.0669 | 22.7423 | 0.61247 | -0.65992 | -0.10383
12250 | 54.9581 | 34.249 | 23.3401 | 0.62318 | -0.66426 | -0.10239
12500 | 54.2892 | 34.4623 | 23.9648 | 0.63479 | -0.65787 | -0.091665
12750 | 53.7453 | 34.6169 | 24.5538 | 0.64409 | -0.66025 | -0.089171
13000 | 53.1331 | 34.7463 | 25.1287 | 0.65395 | -0.65454 | -0.085051
13250 | 52.6189 | 34.8389 | 25.6803 | 0.6621 | -0.65311 | -0.07521
13500 | 52.1504 | 34.9887 | 26.2773 | 0.67092 | -0.65289 | -0.072154
13750 | 51.714 | 35.0658 | 26.8229 | 0.67807 | -0.65205 | -0.061837
14000 | 51.3153 | 35.1416 | 27.3697 | 0.68482 | -0.65389 | -0.062884

## Buffer 2
Name : DAKS 3.5 23 deg.C 2024-Jul-30 14:32:24
Date : 2024-Jul-30 14:32:24
Temperature(C) : 23
Probe : DAKS 3.5
Network Analyzer : Planar R140
Originally imported from :
Notes :
Measured data
f (MHz) | ε' | ε" | σ (S/m) | tan(δ) | Refl.R | Refl.I
200 | 79.4959 | 1.058 | 0.011771 | 0.013309 | 0.98025 | -0.18504
205 | 79.4835 | 1.0885 | 0.012414 | 0.013695 | 0.97905 | -0.1894
210 | 79.4718 | 1.1167 | 0.013046 | 0.014051 | 0.97812 | -0.19397
215 | 79.4577 | 1.1441 | 0.013684 | 0.014398 | 0.97726 | -0.19845
220 | 79.4475 | 1.1666 | 0.014277 | 0.014683 | 0.9762 | -0.20286
225 | 79.4378 | 1.1892 | 0.014885 | 0.01497 | 0.97523 | -0.20731
230 | 79.4368 | 1.2144 | 0.015538 | 0.015287 | 0.97394 | -0.21184
235 | 79.4358 | 1.2343 | 0.016137 | 0.015539 | 0.97274 | -0.21633
240 | 79.4401 | 1.2531 | 0.016731 | 0.015774 | 0.97182 | -0.22101
245 | 79.4435 | 1.2753 | 0.017382 | 0.016053 | 0.97073 | -0.22542
250 | 79.4488 | 1.2957 | 0.018021 | 0.016309 | 0.96933 | -0.23007
255 | 79.4492 | 1.3118 | 0.018609 | 0.016511 | 0.96818 | -0.23435
260 | 79.4532 | 1.3258 | 0.019176 | 0.016686 | 0.96702 | -0.23886
265 | 79.457 | 1.3378 | 0.019723 | 0.016837 | 0.96579 | -0.24304
270 | 79.4675 | 1.3552 | 0.020356 | 0.017054 | 0.96455 | -0.2475
275 | 79.4719 | 1.3743 | 0.021026 | 0.017293 | 0.9633 | -0.25188
280 | 79.478 | 1.3878 | 0.021617 | 0.017461 | 0.96193 | -0.2563
285 | 79.4834 | 1.3993 | 0.022186 | 0.017605 | 0.9606 | -0.26077
290 | 79.4851 | 1.4125 | 0.022788 | 0.017771 | 0.95923 | -0.26522
295 | 79.4833 | 1.4247 | 0.023382 | 0.017925 | 0.95797 | -0.26963
300 | 79.4318 | 1.4128 | 0.023579 | 0.017786 | 0.95673 | -0.27385
350 | 79.4362 | 1.6911 | 0.032928 | 0.021289 | 0.94146 | -0.31692
400 | 79.4317 | 1.9117 | 0.04254 | 0.024067 | 0.92453 | -0.35887
450 | 79.427 | 2.0947 | 0.052439 | 0.026373 | 0.90565 | -0.39945
500 | 79.4231 | 2.2667 | 0.063049 | 0.028539 | 0.88494 | -0.43877
550 | 79.415 | 2.4427 | 0.074741 | 0.030759 | 0.86281 | -0.47625
600 | 79.4085 | 2.623 | 0.087552 | 0.033031 | 0.8388 | -0.51263
650 | 79.396 | 2.812 | 0.10168 | 0.035417 | 0.81341 | -0.54704
700 | 79.382 | 3.0047 | 0.11701 | 0.037851 | 0.787 | -0.57978
750 | 79.3672 | 3.2073 | 0.13382 | 0.040411 | 0.75934 | -0.61066
800 | 79.3509 | 3.4139 | 0.15194 | 0.043023 | 0.73087 | -0.64002
850 | 79.329 | 3.6211 | 0.17123 | 0.045647 | 0.70152 | -0.66733
900 | 79.3085 | 3.8281 | 0.19167 | 0.048269 | 0.67184 | -0.69322
950 | 79.2856 | 4.0325 | 0.21311 | 0.05086 | 0.64086 | -0.71696
1000 | 79.2656 | 4.2351 | 0.23561 | 0.05343 | 0.61025 | -0.73906
1050 | 79.2509 | 4.4378 | 0.25922 | 0.055996 | 0.57851 | -0.75955
1100 | 79.236 | 4.6428 | 0.28412 | 0.058595 | 0.54651 | -0.77852
1150 | 79.218 | 4.8477 | 0.31014 | 0.061194 | 0.51516 | -0.79477
1200 | 79.1972 | 5.0527 | 0.33731 | 0.063799 | 0.48424 | -0.81059
1250 | 79.1764 | 5.2542 | 0.36537 | 0.066361 | 0.45245 | -0.82457
1300 | 79.1546 | 5.4546 | 0.39448 | 0.068911 | 0.4214 | -0.83673
1350 | 79.136 | 5.6565 | 0.42482 | 0.071479 | 0.38991 | -0.84787
1400 | 79.1128 | 5.8604 | 0.45643 | 0.074076 | 0.3593 | -0.85713
1450 | 79.0872 | 6.0652 | 0.48925 | 0.07669 | 0.32908 | -0.86552
1500 | 79.0591 | 6.27 | 0.52321 | 0.079307 | 0.29897 | -0.87232
1550 | 79.028 | 6.4748 | 0.55831 | 0.08193 | 0.26935 | -0.8778
1600 | 78.9931 | 6.6801 | 0.5946 | 0.084566 | 0.2405 | -0.88232
1650 | 78.9572 | 6.8863 | 0.63211 | 0.087216 | 0.21219 | -0.88571
1700 | 78.918 | 7.0945 | 0.67095 | 0.089897 | 0.18511 | -0.88827
1750 | 78.8739 | 7.3003 | 0.71071 | 0.092556 | 0.15814 | -0.88993
1800 | 78.829 | 7.5045 | 0.75147 | 0.095199 | 0.13123 | -0.89098
1850 | 78.7811 | 7.7055 | 0.79303 | 0.097809 | 0.10535 | -0.89073
1900 | 78.7255 | 7.9039 | 0.83544 | 0.1004 | 0.080266 | -0.88956
1950 | 78.6661 | 8.093 | 0.87794 | 0.10288 | 0.056233 | -0.88769
2000 | 78.6157 | 8.2849 | 0.9218 | 0.10539 | 0.032794 | -0.88579
2050 | 78.5689 | 8.4791 | 0.96699 | 0.10792 | 0.0094354 | -0.88311
2100 | 78.5276 | 8.6745 | 1.0134 | 0.11046 | -0.013241 | -0.87984
2150 | 78.4848 | 8.8706 | 1.061 | 0.11302 | -0.034965 | -0.87607
2200 | 78.4435 | 9.0674 | 1.1098 | 0.11559 | -0.056054 | -0.87188
2250 | 78.403 | 9.2676 | 1.16 | 0.11821 | -0.076627 | -0.86755
2300 | 78.3609 | 9.4716 | 1.2119 | 0.12087 | -0.096653 | -0.8624
2350 | 78.3205 | 9.6782 | 1.2653 | 0.12357 | -0.11619 | -0.85699
2400 | 78.2775 | 9.8885 | 1.3203 | 0.12633 | -0.13535 | -0.85105
2450 | 78.2312 | 10.0987 | 1.3764 | 0.12909 | -0.15364 | -0.84479
2500 | 78.1818 | 10.309 | 1.4338 | 0.13186 | -0.17109 | -0.83836
2550 | 78.1263 | 10.5133 | 1.4914 | 0.13457 | -0.18812 | -0.83137
2600 | 78.0622 | 10.7189 | 1.5504 | 0.13731 | -0.20464 | -0.82428
2650 | 77.9859 | 10.9255 | 1.6107 | 0.1401 | -0.22034 | -0.81703
2700 | 77.9004 | 11.1334 | 1.6723 | 0.14292 | -0.23396 | -0.81087
2750 | 77.8097 | 11.3369 | 1.7344 | 0.1457 | -0.24862 | -0.80389
2800 | 77.7176 | 11.5418 | 1.7978 | 0.14851 | -0.26307 | -0.79621
2850 | 77.6271 | 11.7423 | 1.8617 | 0.15127 | -0.27684 | -0.78868
2900 | 77.5365 | 11.9387 | 1.9261 | 0.15398 | -0.28996 | -0.78136
2950 | 77.4512 | 12.1274 | 1.9903 | 0.15658 | -0.30239 | -0.77428
3000 | 77.3678 | 12.3068 | 2.0539 | 0.15907 | -0.31429 | -0.76731
3050 | 77.2842 | 12.4841 | 2.1183 | 0.16154 | -0.32574 | -0.7598
3100 | 77.2032 | 12.6601 | 2.1833 | 0.16398 | -0.33752 | -0.75217
3150 | 77.1246 | 12.8416 | 2.2503 | 0.1665 | -0.34867 | -0.74426
3200 | 77.0447 | 13.0257 | 2.3188 | 0.16907 | -0.35983 | -0.73649
3250 | 76.9677 | 13.2148 | 2.3893 | 0.17169 | -0.3705 | -0.72871
3300 | 76.8951 | 13.4032 | 2.4606 | 0.1743 | -0.38088 | -0.72171
3350 | 76.8273 | 13.5913 | 2.5329 | 0.17691 | -0.39119 | -0.71429
3400 | 76.7596 | 13.7751 | 2.6055 | 0.17946 | -0.40053 | -0.70701
3450 | 76.684 | 13.9539 | 2.6781 | 0.18197 | -0.40932 | -0.69954
3500 | 76.6114 | 14.1349 | 2.7522 | 0.1845 | -0.41769 | -0.69263
3550 | 76.5347 | 14.3161 | 2.8273 | 0.18705 | -0.42564 | -0.68459
3600 | 76.4504 | 14.5023 | 2.9044 | 0.1897 | -0.43388 | -0.67689
3650 | 76.3631 | 14.6913 | 2.9831 | 0.19239 | -0.44154 | -0.66914
3700 | 76.2758 | 14.8783 | 3.0625 | 0.19506 | -0.4498 | -0.66164
3750 | 76.1879 | 15.0698 | 3.1438 | 0.1978 | -0.45772 | -0.65491
3800 | 76.1038 | 15.257 | 3.2253 | 0.20048 | -0.46505 | -0.64774
3850 | 76.0213 | 15.4406 | 3.3071 | 0.20311 | -0.4722 | -0.641
3900 | 75.9361 | 15.6189 | 3.3887 | 0.20569 | -0.47877 | -0.63388
3950 | 75.8437 | 15.7917 | 3.4701 | 0.20821 | -0.48457 | -0.62728
4000 | 75.7437 | 15.9621 | 3.552 | 0.21074 | -0.49021 | -0.62018
4050 | 75.6403 | 16.1279 | 3.6337 | 0.21322 | -0.49601 | -0.61314
4100 | 75.545 | 16.2973 | 3.7172 | 0.21573 | -0.50204 | -0.60589
4150 | 75.4509 | 16.4786 | 3.8044 | 0.2184 | -0.50836 | -0.59908
4200 | 75.3416 | 16.6576 | 3.8921 | 0.22109 | -0.51408 | -0.59281
4250 | 75.2298 | 16.8318 | 3.9796 | 0.22374 | -0.51951 | -0.58664
4300 | 75.1386 | 17.0032 | 4.0674 | 0.22629 | -0.52468 | -0.58067
4350 | 75.0438 | 17.1685 | 4.1547 | 0.22878 | -0.52886 | -0.57443
4400 | 74.9552 | 17.3226 | 4.2402 | 0.23111 | -0.53316 | -0.56808
4450 | 74.8726 | 17.482 | 4.3278 | 0.23349 | -0.53795 | -0.562
4500 | 74.7906 | 17.6315 | 4.4139 | 0.23575 | -0.54219 | -0.55515
4550 | 74.7067 | 17.8077 | 4.5075 | 0.23837 | -0.54729 | -0.54847
4600 | 74.601 | 17.9647 | 4.5972 | 0.24081 | -0.55207 | -0.54199
4650 | 74.5214 | 18.1391 | 4.6923 | 0.24341 | -0.557 | -0.536
4700 | 74.4409 | 18.304 | 4.7859 | 0.24589 | -0.56103 | -0.53066
4750 | 74.3621 | 18.4709 | 4.8809 | 0.24839 | -0.5645 | -0.52549
4800 | 74.293 | 18.6401 | 4.9775 | 0.2509 | -0.5679 | -0.5203
4850 | 74.2343 | 18.8076 | 5.0745 | 0.25335 | -0.57243 | -0.51439
4900 | 74.1825 | 18.9754 | 5.1726 | 0.25579 | -0.57661 | -0.50699
4950 | 74.1319 | 19.1267 | 5.267 | 0.25801 | -0.57874 | -0.50162
5000 | 74.0896 | 19.2936 | 5.3666 | 0.26041 | -0.58117 | -0.49623
5050 | 74.0127 | 19.453 | 5.4651 | 0.26283 | -0.58629 | -0.48942
5100 | 73.9361 | 19.6031 | 5.5618 | 0.26514 | -0.58894 | -0.48399
5150 | 73.8393 | 19.7803 | 5.6671 | 0.26788 | -0.59311 | -0.47934
5200 | 73.7586 | 19.9543 | 5.7725 | 0.27054 | -0.59637 | -0.47338
5250 | 73.6836 | 20.1249 | 5.8778 | 0.27313 | -0.6005 | -0.46913
5300 | 73.6132 | 20.2872 | 5.9816 | 0.27559 | -0.60264 | -0.46148
5350 | 73.5405 | 20.4476 | 6.0858 | 0.27804 | -0.60316 | -0.4594
5400 | 73.4421 | 20.6134 | 6.1925 | 0.28068 | -0.60698 | -0.45219
5450 | 73.349 | 20.7512 | 6.2916 | 0.28291 | -0.60981 | -0.44802
5500 | 73.2373 | 20.8907 | 6.392 | 0.28525 | -0.61172 | -0.4438
5550 | 73.15 | 21.0453 | 6.4978 | 0.2877 | -0.61359 | -0.43858
5600 | 73.0611 | 21.1929 | 6.6024 | 0.29007 | -0.61563 | -0.43372
5650 | 72.9574 | 21.359 | 6.7135 | 0.29276 | -0.61751 | -0.42826
5700 | 72.8307 | 21.5225 | 6.8248 | 0.29552 | -0.62075 | -0.42464
5750 | 72.7055 | 21.6866 | 6.9371 | 0.29828 | -0.62444 | -0.41752
5800 | 72.5903 | 21.8444 | 7.0484 | 0.30093 | -0.62479 | -0.41428
5850 | 72.4679 | 21.9936 | 7.1577 | 0.30349 | -0.62863 | -0.41106
5900 | 72.3673 | 22.1464 | 7.269 | 0.30603 | -0.62746 | -0.40614
5950 | 72.2403 | 22.2907 | 7.3784 | 0.30856 | -0.6298 | -0.40142
6000 | 72.1258 | 22.4464 | 7.4923 | 0.31121 | -0.63201 | -0.39735
6250 | 71.5409 | 23.2243 | 8.075 | 0.32463 | -0.6394 | -0.3756
6500 | 70.8589 | 24.0379 | 8.6922 | 0.33924 | -0.64552 | -0.35664
6750 | 70.1825 | 24.8758 | 9.3412 | 0.35444 | -0.64895 | -0.33582
7000 | 69.4819 | 25.6225 | 9.9779 | 0.36877 | -0.65674 | -0.32097
7250 | 68.781 | 26.3235 | 10.617 | 0.38272 | -0.65861 | -0.30073
7500 | 68.0952 | 26.9024 | 11.2246 | 0.39507 | -0.66215 | -0.28829
7750 | 67.3066 | 27.4693 | 11.8432 | 0.40812 | -0.66538 | -0.26938
8000 | 66.6449 | 27.9409 | 12.4351 | 0.41925 | -0.66224 | -0.25539
8250 | 65.8984 | 28.4237 | 13.0453 | 0.43133 | -0.66753 | -0.24513
8500 | 65.2255 | 28.8156 | 13.6259 | 0.44178 | -0.66978 | -0.23091
8750 | 64.5156 | 29.3559 | 14.2897 | 0.45502 | -0.66866 | -0.22182
9000 | 63.8764 | 29.7273 | 14.8839 | 0.46539 | -0.67084 | -0.2091
9250 | 63.1586 | 30.176 | 15.5283 | 0.47778 | -0.67228 | -0.19887
9500 | 62.5846 | 30.6577 | 16.2025 | 0.48986 | -0.67093 | -0.1891
9750 | 61.9911 | 31.0136 | 16.8219 | 0.50029 | -0.66873 | -0.17646
10000 | 61.341 | 31.4966 | 17.522 | 0.51347 | -0.67267 | -0.1666
10250 | 60.7166 | 31.8058 | 18.1363 | 0.52384 | -0.66867 | -0.16135
10500 | 60.0854 | 32.0667 | 18.7311 | 0.53368 | -0.6709 | -0.15041
10750 | 59.3783 | 32.5104 | 19.4424 | 0.54751 | -0.67029 | -0.14136
11000 | 58.6503 | 32.8636 | 20.1107 | 0.56033 | -0.66842 | -0.13135
11250 | 57.9507 | 33.2794 | 20.828 | 0.57427 | -0.66959 | -0.12577
11500 | 57.107 | 33.679 | 21.5465 | 0.58975 | -0.66182 | -0.11726
11750 | 56.3146 | 33.9385 | 22.1845 | 0.60266 | -0.66636 | -0.11169
12000 | 55.5199 | 34.2359 | 22.8551 | 0.61664 | -0.65901 | -0.10339
12250 | 54.8612 | 34.4082 | 23.4486 | 0.62719 | -0.66479 | -0.10212
12500 | 54.1345 | 34.5966 | 24.0582 | 0.63909 | -0.6556 | -0.091128
12750 | 53.5785 | 34.7332 | 24.6362 | 0.64827 | -0.65966 | -0.08967
13000 | 52.9784 | 34.8807 | 25.226 | 0.65839 | -0.6505 | -0.084285
13250 | 52.4648 | 34.9825 | 25.7861 | 0.66678 | -0.65414 | -0.073836
13500 | 52.0077 | 35.1041 | 26.364 | 0.67498 | -0.65495 | -0.073908
13750 | 51.6183 | 35.1722 | 26.9043 | 0.68139 | -0.65094 | -0.062187
14000 | 51.2341 | 35.2225 | 27.4326 | 0.68748 | -0.65358 | -0.062645

## Buffer 3
Name : DAKS 3.5 23 deg.C 2024-Jul-30 14:32:27
Date : 2024-Jul-30 14:32:27
Temperature(C) : 23
Probe : DAKS 3.5
Network Analyzer : Planar R140
Originally imported from :
Notes :
Measured data
f (MHz) | ε' | ε" | σ (S/m) | tan(δ) | Refl.R | Refl.I
200 | 79.4879 | 1.0821 | 0.01204 | 0.013614 | 0.98019 | -0.18501
205 | 79.4778 | 1.1106 | 0.012666 | 0.013974 | 0.97911 | -0.18945
210 | 79.4705 | 1.1393 | 0.01331 | 0.014337 | 0.97806 | -0.19396
215 | 79.4593 | 1.166 | 0.013947 | 0.014675 | 0.97721 | -0.19847
220 | 79.454 | 1.1865 | 0.014522 | 0.014934 | 0.97614 | -0.2028
225 | 79.4479 | 1.2088 | 0.015131 | 0.015215 | 0.97504 | -0.20743
230 | 79.4495 | 1.2299 | 0.015737 | 0.015481 | 0.97386 | -0.21184
235 | 79.4548 | 1.2495 | 0.016335 | 0.015726 | 0.97287 | -0.21642
240 | 79.4625 | 1.2686 | 0.016937 | 0.015964 | 0.97167 | -0.22101
245 | 79.4716 | 1.2855 | 0.017521 | 0.016175 | 0.97067 | -0.22545
250 | 79.4797 | 1.3038 | 0.018133 | 0.016404 | 0.96937 | -0.23011
255 | 79.4854 | 1.3208 | 0.018736 | 0.016616 | 0.96816 | -0.23431
260 | 79.4891 | 1.3332 | 0.019284 | 0.016772 | 0.96703 | -0.23894
265 | 79.4884 | 1.3448 | 0.019825 | 0.016918 | 0.96574 | -0.24316
270 | 79.4906 | 1.36 | 0.020428 | 0.017109 | 0.96449 | -0.24761
275 | 79.4859 | 1.3733 | 0.02101 | 0.017278 | 0.96318 | -0.25205
280 | 79.48 | 1.3871 | 0.021606 | 0.017452 | 0.96197 | -0.25634
285 | 79.4716 | 1.3972 | 0.022152 | 0.017581 | 0.96054 | -0.26088
290 | 79.457 | 1.4077 | 0.022711 | 0.017717 | 0.95927 | -0.26513
295 | 79.4424 | 1.4204 | 0.023311 | 0.01788 | 0.95802 | -0.2695
300 | 79.4259 | 1.4201 | 0.0237 | 0.017879 | 0.95671 | -0.27383
350 | 79.43 | 1.6942 | 0.032988 | 0.02133 | 0.94142 | -0.31701
400 | 79.4277 | 1.9169 | 0.042656 | 0.024134 | 0.92458 | -0.35884
450 | 79.4246 | 2.0988 | 0.05254 | 0.026425 | 0.90565 | -0.39935
500 | 79.4223 | 2.2738 | 0.063247 | 0.028629 | 0.88502 | -0.43874
550 | 79.4141 | 2.4493 | 0.074943 | 0.030843 | 0.86277 | -0.4761
600 | 79.4067 | 2.626 | 0.087652 | 0.03307 | 0.83878 | -0.51272
650 | 79.394 | 2.8139 | 0.10175 | 0.035442 | 0.81329 | -0.54713
700 | 79.379 | 3.0059 | 0.11706 | 0.037867 | 0.78697 | -0.57977
750 | 79.3654 | 3.2088 | 0.13388 | 0.04043 | 0.75927 | -0.61061
800 | 79.3514 | 3.4136 | 0.15192 | 0.043019 | 0.73091 | -0.64001
850 | 79.3302 | 3.6218 | 0.17126 | 0.045655 | 0.70162 | -0.6673
900 | 79.3111 | 3.8282 | 0.19167 | 0.048268 | 0.67168 | -0.69317
950 | 79.289 | 4.0331 | 0.21315 | 0.050866 | 0.64095 | -0.71703
1000 | 79.2698 | 4.2359 | 0.23565 | 0.053436 | 0.61006 | -0.73903
1050 | 79.2576 | 4.4381 | 0.25924 | 0.055996 | 0.57857 | -0.75959
1100 | 79.2434 | 4.6432 | 0.28414 | 0.058594 | 0.54667 | -0.77854
1150 | 79.2228 | 4.8476 | 0.31013 | 0.061189 | 0.51514 | -0.79488
1200 | 79.2032 | 5.052 | 0.33726 | 0.063785 | 0.48409 | -0.81071
1250 | 79.1842 | 5.2543 | 0.36538 | 0.066356 | 0.45221 | -0.82457
1300 | 79.1649 | 5.4572 | 0.39466 | 0.068934 | 0.42114 | -0.83667
1350 | 79.1498 | 5.6597 | 0.42506 | 0.071506 | 0.38982 | -0.84795
1400 | 79.1284 | 5.8648 | 0.45677 | 0.074118 | 0.35911 | -0.85722
1450 | 79.104 | 6.0682 | 0.48949 | 0.076711 | 0.32897 | -0.86554
1500 | 79.0766 | 6.2753 | 0.52366 | 0.079358 | 0.29882 | -0.87226
1550 | 79.0458 | 6.4803 | 0.55878 | 0.081981 | 0.26922 | -0.8779
1600 | 79.0116 | 6.6862 | 0.59514 | 0.084623 | 0.24041 | -0.88226
1650 | 78.9769 | 6.8926 | 0.63268 | 0.087273 | 0.21205 | -0.88575
1700 | 78.9372 | 7.1004 | 0.67151 | 0.08995 | 0.18481 | -0.88827
1750 | 78.8934 | 7.3049 | 0.71117 | 0.092592 | 0.15766 | -0.88993
1800 | 78.8464 | 7.5073 | 0.75175 | 0.095214 | 0.13082 | -0.891
1850 | 78.7962 | 7.7058 | 0.79307 | 0.097794 | 0.1051 | -0.89068
1900 | 78.7416 | 7.9012 | 0.83515 | 0.10034 | 0.080358 | -0.88954
1950 | 78.682 | 8.0884 | 0.87744 | 0.1028 | 0.056069 | -0.88789
2000 | 78.6303 | 8.2795 | 0.9212 | 0.1053 | 0.032724 | -0.88589
2050 | 78.5809 | 8.4706 | 0.96603 | 0.1078 | 0.0092626 | -0.88309
2100 | 78.5372 | 8.6653 | 1.0123 | 0.11033 | -0.013328 | -0.87989
2150 | 78.4912 | 8.862 | 1.06 | 0.1129 | -0.034984 | -0.87608
2200 | 78.4465 | 9.0599 | 1.1088 | 0.11549 | -0.056204 | -0.87231
2250 | 78.4026 | 9.262 | 1.1593 | 0.11813 | -0.076651 | -0.86756
2300 | 78.3593 | 9.4661 | 1.2112 | 0.1208 | -0.096606 | -0.86256
2350 | 78.3167 | 9.6741 | 1.2647 | 0.12352 | -0.11617 | -0.85708
2400 | 78.2757 | 9.8841 | 1.3197 | 0.12627 | -0.13537 | -0.85115
2450 | 78.2321 | 10.0956 | 1.376 | 0.12905 | -0.15359 | -0.84471
2500 | 78.184 | 10.3064 | 1.4334 | 0.13182 | -0.17117 | -0.83837
2550 | 78.128 | 10.5141 | 1.4915 | 0.13458 | -0.18808 | -0.8312
2600 | 78.0626 | 10.7202 | 1.5506 | 0.13733 | -0.20434 | -0.82419
2650 | 77.9858 | 10.927 | 1.6109 | 0.14011 | -0.22038 | -0.81705
2700 | 77.9028 | 11.1337 | 1.6723 | 0.14292 | -0.23405 | -0.81082
2750 | 77.8135 | 11.3407 | 1.735 | 0.14574 | -0.24873 | -0.80374
2800 | 77.7224 | 11.5456 | 1.7984 | 0.14855 | -0.26318 | -0.79641
2850 | 77.6317 | 11.7493 | 1.8628 | 0.15135 | -0.27709 | -0.78869
2900 | 77.5434 | 11.946 | 1.9273 | 0.15406 | -0.29006 | -0.78136
2950 | 77.4593 | 12.1333 | 1.9912 | 0.15664 | -0.30252 | -0.77421
3000 | 77.3758 | 12.3139 | 2.0551 | 0.15914 | -0.31417 | -0.7671
3050 | 77.295 | 12.4893 | 2.1191 | 0.16158 | -0.32581 | -0.75968
3100 | 77.2156 | 12.6657 | 2.1843 | 0.16403 | -0.33724 | -0.75202
3150 | 77.1376 | 12.846 | 2.2511 | 0.16653 | -0.34882 | -0.74424
3200 | 77.0576 | 13.0324 | 2.32 | 0.16912 | -0.36013 | -0.73635
3250 | 76.9827 | 13.22 | 2.3902 | 0.17173 | -0.37077 | -0.72875
3300 | 76.9094 | 13.4085 | 2.4616 | 0.17434 | -0.38093 | -0.72136
3350 | 76.8401 | 13.5944 | 2.5335 | 0.17692 | -0.39125 | -0.71422
3400 | 76.7712 | 13.7786 | 2.6062 | 0.17948 | -0.40058 | -0.70697
3450 | 76.6942 | 13.9561 | 2.6786 | 0.18197 | -0.4096 | -0.69976
3500 | 76.621 | 14.1352 | 2.7523 | 0.18448 | -0.41792 | -0.69242
3550 | 76.5446 | 14.3155 | 2.8272 | 0.18702 | -0.42589 | -0.68482
3600 | 76.4631 | 14.5018 | 2.9043 | 0.18966 | -0.43373 | -0.67668
3650 | 76.3762 | 14.6912 | 2.9831 | 0.19235 | -0.44173 | -0.66899
3700 | 76.2902 | 14.8809 | 3.063 | 0.19506 | -0.44982 | -0.66165
3750 | 76.2036 | 15.0713 | 3.1441 | 0.19778 | -0.45753 | -0.65484
3800 | 76.1205 | 15.2588 | 3.2257 | 0.20046 | -0.46532 | -0.64775
3850 | 76.0371 | 15.4416 | 3.3073 | 0.20308 | -0.47234 | -0.64086
3900 | 75.9545 | 15.621 | 3.3892 | 0.20566 | -0.47891 | -0.63398
3950 | 75.866 | 15.7965 | 3.4712 | 0.20822 | -0.48453 | -0.62701
4000 | 75.7697 | 15.9706 | 3.5539 | 0.21078 | -0.49067 | -0.62001
4050 | 75.6694 | 16.1415 | 3.6368 | 0.21332 | -0.49643 | -0.61285
4100 | 75.576 | 16.3093 | 3.72 | 0.2158 | -0.50255 | -0.60579
4150 | 75.4997 | 16.4924 | 3.8076 | 0.21844 | -0.50849 | -0.59875
4200 | 75.3945 | 16.6609 | 3.8928 | 0.22098 | -0.51421 | -0.59264
4250 | 75.2697 | 16.8513 | 3.9842 | 0.22388 | -0.51964 | -0.58658
4300 | 75.1607 | 17.0174 | 4.0708 | 0.22641 | -0.52471 | -0.58044
4350 | 75.0622 | 17.1864 | 4.159 | 0.22896 | -0.5292 | -0.57414
4400 | 74.972 | 17.3534 | 4.2477 | 0.23147 | -0.53338 | -0.5678
4450 | 74.8962 | 17.502 | 4.3328 | 0.23368 | -0.53814 | -0.56137
4500 | 74.8202 | 17.6604 | 4.4211 | 0.23604 | -0.54272 | -0.55481
4550 | 74.7598 | 17.8147 | 4.5093 | 0.23829 | -0.54768 | -0.54804
4600 | 74.6765 | 17.9833 | 4.602 | 0.24082 | -0.55236 | -0.54192
4650 | 74.6186 | 18.1592 | 4.6975 | 0.24336 | -0.55706 | -0.53589
4700 | 74.5464 | 18.3294 | 4.7926 | 0.24588 | -0.5612 | -0.53047
4750 | 74.4752 | 18.5039 | 4.8896 | 0.24846 | -0.56468 | -0.52509
4800 | 74.407 | 18.6794 | 4.988 | 0.25104 | -0.56794 | -0.51972
4850 | 74.3371 | 18.8463 | 5.085 | 0.25353 | -0.57237 | -0.51426
4900 | 74.2738 | 18.9985 | 5.1789 | 0.25579 | -0.57898 | -0.5053
4950 | 74.2072 | 19.1346 | 5.2692 | 0.25785 | -0.58181 | -0.5016
5000 | 74.1255 | 19.2823 | 5.3635 | 0.26013 | -0.5817 | -0.49464
5050 | 74.0393 | 19.4304 | 5.4587 | 0.26243 | -0.58623 | -0.49011
5100 | 73.9431 | 19.5664 | 5.5514 | 0.26461 | -0.58924 | -0.48421
5150 | 73.849 | 19.7419 | 5.6561 | 0.26733 | -0.59175 | -0.47845
5200 | 73.7554 | 19.9092 | 5.7594 | 0.26993 | -0.59618 | -0.47447
5250 | 73.6613 | 20.0856 | 5.8663 | 0.27268 | -0.59826 | -0.46905
5300 | 73.5709 | 20.2604 | 5.9737 | 0.27539 | -0.60307 | -0.46413
5350 | 73.4831 | 20.4163 | 6.0765 | 0.27784 | -0.60295 | -0.45972
5400 | 73.4015 | 20.585 | 6.1839 | 0.28044 | -0.60792 | -0.45285
5450 | 73.3127 | 20.7191 | 6.2818 | 0.28261 | -0.61004 | -0.44893
5500 | 73.2257 | 20.8617 | 6.3831 | 0.2849 | -0.61194 | -0.44377
5550 | 73.1369 | 21.0178 | 6.4893 | 0.28738 | -0.61391 | -0.43768
5600 | 73.0648 | 21.1729 | 6.5961 | 0.28978 | -0.61521 | -0.43255
5650 | 72.9982 | 21.346 | 6.7094 | 0.29242 | -0.61827 | -0.42762
5700 | 72.8795 | 21.5242 | 6.8253 | 0.29534 | -0.6216 | -0.42361
5750 | 72.7508 | 21.7245 | 6.9492 | 0.29862 | -0.62267 | -0.41854
5800 | 72.6283 | 21.9031 | 7.0673 | 0.30158 | -0.62504 | -0.41391
5850 | 72.4937 | 22.0773 | 7.1849 | 0.30454 | -0.62782 | -0.412
5900 | 72.3756 | 22.2468 | 7.302 | 0.30738 | -0.62881 | -0.4051
5950 | 72.2323 | 22.4026 | 7.4154 | 0.31015 | -0.63072 | -0.40162
6000 | 72.099 | 22.5542 | 7.5283 | 0.31282 | -0.63153 | -0.3968
6250 | 71.8338 | 23.5428 | 8.1857 | 0.32774 | -0.64012 | -0.37295
6500 | 71.1146 | 24.3576 | 8.8078 | 0.34251 | -0.64492 | -0.35589
6750 | 70.3882 | 25.1381 | 9.4396 | 0.35713 | -0.64942 | -0.33587
7000 | 69.6406 | 25.781 | 10.0396 | 0.3702 | -0.65581 | -0.31922
7250 | 68.8896 | 26.4225 | 10.6569 | 0.38355 | -0.65906 | -0.3004
7500 | 68.1955 | 27.0163 | 11.2722 | 0.39616 | -0.66144 | -0.2862
7750 | 67.4185 | 27.536 | 11.8719 | 0.40843 | -0.66556 | -0.27104
8000 | 66.711 | 27.9848 | 12.4547 | 0.41949 | -0.66543 | -0.25332
8250 | 65.9772 | 28.4683 | 13.0658 | 0.43149 | -0.66853 | -0.24325
8500 | 65.3449 | 28.8639 | 13.6488 | 0.44172 | -0.66756 | -0.23217
8750 | 64.649 | 29.3766 | 14.2998 | 0.4544 | -0.66996 | -0.22194
9000 | 63.9867 | 29.7504 | 14.8955 | 0.46495 | -0.67064 | -0.20711
9250 | 63.2936 | 30.2109 | 15.5462 | 0.47731 | -0.67144 | -0.19787
9500 | 62.6796 | 30.712 | 16.2312 | 0.48999 | -0.6714 | -0.19094
9750 | 62.0461 | 31.1251 | 16.8824 | 0.50164 | -0.66998 | -0.17739
10000 | 61.3518 | 31.5959 | 17.5772 | 0.515 | -0.67492 | -0.16451
10250 | 60.6592 | 31.8936 | 18.1864 | 0.52578 | -0.66888 | -0.16028
10500 | 59.9786 | 32.1369 | 18.7721 | 0.53581 | -0.67022 | -0.14984
10750 | 59.2739 | 32.5287 | 19.4534 | 0.54879 | -0.66975 | -0.14152
11000 | 58.5742 | 32.8625 | 20.11 | 0.56104 | -0.66701 | -0.13268
11250 | 57.8879 | 33.2246 | 20.7937 | 0.57395 | -0.66852 | -0.12513
11500 | 57.1281 | 33.5501 | 21.464 | 0.58728 | -0.66123 | -0.11803
11750 | 56.3947 | 33.7548 | 22.0644 | 0.59854 | -0.66526 | -0.11206
12000 | 55.6176 | 34.0051 | 22.701 | 0.61141 | -0.65951 | -0.10355
12250 | 54.9498 | 34.151 | 23.2734 | 0.6215 | -0.66499 | -0.10247
12500 | 54.269 | 34.3524 | 23.8883 | 0.633 | -0.65737 | -0.091718
12750 | 53.6888 | 34.5443 | 24.5023 | 0.64342 | -0.65951 | -0.091641
13000 | 53.045 | 34.7283 | 25.1158 | 0.6547 | -0.65371 | -0.085232
13250 | 52.4949 | 34.9022 | 25.7269 | 0.66487 | -0.65498 | -0.075833
13500 | 51.979 | 35.1241 | 26.379 | 0.67574 | -0.65519 | -0.072646
13750 | 51.518 | 35.3063 | 27.0068 | 0.68532 | -0.65233 | -0.062172
14000 | 51.0071 | 35.4595 | 27.6172 | 0.69519 | -0.6527 | -0.061934

## Buffer 4
Name : DAKS 3.5 23 deg.C 2024-Jul-30 14:32:30
Date : 2024-Jul-30 14:32:30
Temperature(C) : 23
Probe : DAKS 3.5
Network Analyzer : Planar R140
Originally imported from :
Notes :
Measured data
f (MHz) | ε' | ε" | σ (S/m) | tan(δ) | Refl.R | Refl.I
200 | 79.5045 | 1.1146 | 0.012401 | 0.014019 | 0.98011 | -0.18504
205 | 79.4917 | 1.1374 | 0.012971 | 0.014308 | 0.97921 | -0.18942
210 | 79.4839 | 1.1596 | 0.013547 | 0.014589 | 0.97818 | -0.19407
215 | 79.4723 | 1.1795 | 0.014108 | 0.014842 | 0.97722 | -0.19842
220 | 79.4609 | 1.1993 | 0.014678 | 0.015093 | 0.97609 | -0.203
225 | 79.4519 | 1.2159 | 0.01522 | 0.015304 | 0.97505 | -0.20739
230 | 79.4499 | 1.2358 | 0.015813 | 0.015555 | 0.97392 | -0.21179
235 | 79.4529 | 1.2539 | 0.016392 | 0.015781 | 0.97267 | -0.21642
240 | 79.4549 | 1.2748 | 0.017021 | 0.016045 | 0.97165 | -0.22088
245 | 79.4575 | 1.2976 | 0.017686 | 0.016331 | 0.97062 | -0.22548
250 | 79.4594 | 1.319 | 0.018344 | 0.016599 | 0.96931 | -0.22997
255 | 79.4583 | 1.3374 | 0.018972 | 0.016832 | 0.9682 | -0.23444
260 | 79.4605 | 1.3567 | 0.019624 | 0.017074 | 0.96688 | -0.23879
265 | 79.4612 | 1.3704 | 0.020203 | 0.017246 | 0.96574 | -0.24303
270 | 79.4665 | 1.3838 | 0.020785 | 0.017413 | 0.96445 | -0.24757
275 | 79.4666 | 1.3914 | 0.021286 | 0.017509 | 0.96324 | -0.25185
280 | 79.4644 | 1.3976 | 0.02177 | 0.017588 | 0.9619 | -0.25623
285 | 79.4664 | 1.4068 | 0.022305 | 0.017703 | 0.96052 | -0.26078
290 | 79.4593 | 1.4163 | 0.02285 | 0.017825 | 0.9592 | -0.26526
295 | 79.4527 | 1.4259 | 0.0234 | 0.017946 | 0.95799 | -0.26953
300 | 79.3994 | 1.4383 | 0.024004 | 0.018114 | 0.95668 | -0.27372
350 | 79.406 | 1.7046 | 0.033189 | 0.021466 | 0.94144 | -0.31694
400 | 79.4082 | 1.9235 | 0.042802 | 0.024223 | 0.92448 | -0.35877
450 | 79.4088 | 2.1012 | 0.052602 | 0.026461 | 0.90554 | -0.39933
500 | 79.4109 | 2.2705 | 0.063154 | 0.028591 | 0.88507 | -0.43878
550 | 79.4085 | 2.4458 | 0.074833 | 0.0308 | 0.86288 | -0.47617
600 | 79.4059 | 2.6244 | 0.087601 | 0.033051 | 0.8389 | -0.51254
650 | 79.3985 | 2.8136 | 0.10174 | 0.035436 | 0.81329 | -0.5471
700 | 79.3875 | 3.0063 | 0.11707 | 0.037868 | 0.78704 | -0.57973
750 | 79.3771 | 3.2091 | 0.13389 | 0.040428 | 0.75924 | -0.61075
800 | 79.3631 | 3.4145 | 0.15196 | 0.043024 | 0.73081 | -0.64009
850 | 79.3428 | 3.621 | 0.17123 | 0.045638 | 0.70146 | -0.66736
900 | 79.3246 | 3.8279 | 0.19166 | 0.048257 | 0.67163 | -0.69324
950 | 79.3031 | 4.0319 | 0.21308 | 0.050841 | 0.64076 | -0.71717
1000 | 79.2842 | 4.2355 | 0.23563 | 0.053422 | 0.60981 | -0.73921
1050 | 79.2722 | 4.438 | 0.25924 | 0.055984 | 0.57849 | -0.75972
1100 | 79.257 | 4.6418 | 0.28405 | 0.058566 | 0.5466 | -0.7786
1150 | 79.2363 | 4.8464 | 0.31005 | 0.061164 | 0.51497 | -0.79488
1200 | 79.2141 | 5.0501 | 0.33714 | 0.063753 | 0.48419 | -0.81061
1250 | 79.1918 | 5.2507 | 0.36513 | 0.066303 | 0.45234 | -0.82476
1300 | 79.168 | 5.4525 | 0.39433 | 0.068873 | 0.42108 | -0.8369
1350 | 79.1479 | 5.6545 | 0.42467 | 0.071442 | 0.38985 | -0.84797
1400 | 79.1254 | 5.8596 | 0.45637 | 0.074055 | 0.35913 | -0.85719
1450 | 79.0977 | 6.0634 | 0.48911 | 0.076657 | 0.32894 | -0.86551
1500 | 79.0685 | 6.2694 | 0.52316 | 0.07929 | 0.29892 | -0.8723
1550 | 79.0365 | 6.4737 | 0.55822 | 0.081907 | 0.26938 | -0.87787
1600 | 78.9998 | 6.6802 | 0.5946 | 0.084559 | 0.24061 | -0.88239
1650 | 78.9635 | 6.8869 | 0.63216 | 0.087216 | 0.21208 | -0.88567
1700 | 78.9256 | 7.0957 | 0.67106 | 0.089903 | 0.18501 | -0.8884
1750 | 78.8828 | 7.3015 | 0.71083 | 0.092561 | 0.15785 | -0.88991
1800 | 78.8365 | 7.5058 | 0.7516 | 0.095207 | 0.13089 | -0.89094
1850 | 78.788 | 7.7067 | 0.79316 | 0.097816 | 0.10536 | -0.89074
1900 | 78.7349 | 7.9034 | 0.83539 | 0.10038 | 0.080305 | -0.88953
1950 | 78.6766 | 8.0904 | 0.87765 | 0.10283 | 0.056193 | -0.88782
2000 | 78.6266 | 8.2814 | 0.92141 | 0.10533 | 0.032761 | -0.88589
2050 | 78.5789 | 8.4748 | 0.9665 | 0.10785 | 0.0093543 | -0.88305
2100 | 78.5362 | 8.6701 | 1.0129 | 0.1104 | -0.013241 | -0.87989
2150 | 78.4922 | 8.8666 | 1.0605 | 0.11296 | -0.035231 | -0.87599
2200 | 78.4488 | 9.0639 | 1.1093 | 0.11554 | -0.056292 | -0.87205
2250 | 78.4065 | 9.2654 | 1.1598 | 0.11817 | -0.076651 | -0.8675
2300 | 78.3622 | 9.4696 | 1.2116 | 0.12084 | -0.096899 | -0.86257
2350 | 78.3208 | 9.6782 | 1.2653 | 0.12357 | -0.1161 | -0.85703
2400 | 78.2789 | 9.8917 | 1.3207 | 0.12637 | -0.13515 | -0.85115
2450 | 78.2334 | 10.1021 | 1.3769 | 0.12913 | -0.15361 | -0.84474
2500 | 78.1845 | 10.312 | 1.4342 | 0.13189 | -0.17113 | -0.83841
2550 | 78.1288 | 10.5195 | 1.4923 | 0.13464 | -0.18805 | -0.83117
2600 | 78.062 | 10.7237 | 1.5511 | 0.13737 | -0.2044 | -0.82405
2650 | 77.9844 | 10.929 | 1.6112 | 0.14014 | -0.22042 | -0.81695
2700 | 77.8973 | 11.1354 | 1.6726 | 0.14295 | -0.2342 | -0.81084
2750 | 77.8083 | 11.3409 | 1.735 | 0.14575 | -0.24868 | -0.80378
2800 | 77.72 | 11.5452 | 1.7984 | 0.14855 | -0.26303 | -0.79622
2850 | 77.6319 | 11.747 | 1.8625 | 0.15132 | -0.27695 | -0.78862
2900 | 77.5454 | 11.9445 | 1.927 | 0.15403 | -0.29003 | -0.78136
2950 | 77.4616 | 12.1324 | 1.9911 | 0.15662 | -0.30242 | -0.77433
3000 | 77.3787 | 12.3135 | 2.055 | 0.15913 | -0.3144 | -0.76724
3050 | 77.296 | 12.4883 | 2.1189 | 0.16156 | -0.32568 | -0.75992
3100 | 77.2119 | 12.6643 | 2.1841 | 0.16402 | -0.33746 | -0.75214
3150 | 77.1319 | 12.8443 | 2.2508 | 0.16652 | -0.34873 | -0.74396
3200 | 77.0523 | 13.032 | 2.32 | 0.16913 | -0.36 | -0.73636
3250 | 76.9746 | 13.2219 | 2.3905 | 0.17177 | -0.37073 | -0.72879
3300 | 76.9007 | 13.4119 | 2.4622 | 0.17441 | -0.38107 | -0.72116
3350 | 76.8308 | 13.6007 | 2.5347 | 0.17702 | -0.39132 | -0.71415
3400 | 76.7614 | 13.7857 | 2.6075 | 0.17959 | -0.40057 | -0.70698
3450 | 76.685 | 13.9641 | 2.6801 | 0.1821 | -0.40897 | -0.69979
3500 | 76.6114 | 14.1435 | 2.7539 | 0.18461 | -0.41747 | -0.69248
3550 | 76.535 | 14.3233 | 2.8287 | 0.18715 | -0.42579 | -0.6847
3600 | 76.454 | 14.5086 | 2.9057 | 0.18977 | -0.43376 | -0.67681
3650 | 76.3676 | 14.6971 | 2.9843 | 0.19245 | -0.44161 | -0.66897
3700 | 76.2805 | 14.8833 | 3.0635 | 0.19511 | -0.44984 | -0.66157
3750 | 76.1955 | 15.0752 | 3.145 | 0.19785 | -0.45771 | -0.65455
3800 | 76.1134 | 15.2635 | 3.2267 | 0.20054 | -0.46527 | -0.6477
3850 | 76.0345 | 15.4482 | 3.3087 | 0.20317 | -0.47219 | -0.64095
3900 | 75.9529 | 15.6271 | 3.3905 | 0.20575 | -0.4789 | -0.63412
3950 | 75.8655 | 15.799 | 3.4717 | 0.20825 | -0.48469 | -0.62698
4000 | 75.7688 | 15.9691 | 3.5535 | 0.21076 | -0.49049 | -0.62006
4050 | 75.6668 | 16.1366 | 3.6357 | 0.21326 | -0.49641 | -0.61299
4100 | 75.5693 | 16.312 | 3.7206 | 0.21585 | -0.50236 | -0.60575
4150 | 75.4836 | 16.4851 | 3.8059 | 0.21839 | -0.50832 | -0.59883
4200 | 75.3598 | 16.6502 | 3.8904 | 0.22094 | -0.51408 | -0.59263
4250 | 75.2449 | 16.8226 | 3.9774 | 0.22357 | -0.51962 | -0.58663
4300 | 75.1535 | 16.9887 | 4.064 | 0.22605 | -0.52477 | -0.58064
4350 | 75.0618 | 17.1586 | 4.1523 | 0.22859 | -0.52924 | -0.57434
4400 | 74.9688 | 17.3161 | 4.2386 | 0.23098 | -0.53338 | -0.56801
4450 | 74.8876 | 17.4877 | 4.3292 | 0.23352 | -0.53798 | -0.56212
4500 | 74.8062 | 17.6447 | 4.4172 | 0.23587 | -0.5424 | -0.55515
4550 | 74.7302 | 17.8141 | 4.5092 | 0.23838 | -0.54741 | -0.54837
4600 | 74.6343 | 17.9834 | 4.602 | 0.24095 | -0.5522 | -0.54193
4650 | 74.5599 | 18.163 | 4.6985 | 0.2436 | -0.55699 | -0.53601
4700 | 74.4831 | 18.3347 | 4.7939 | 0.24616 | -0.56126 | -0.53055
4750 | 74.4094 | 18.5027 | 4.8893 | 0.24866 | -0.56471 | -0.52534
4800 | 74.3345 | 18.6728 | 4.9862 | 0.2512 | -0.56797 | -0.52004
4850 | 74.2624 | 18.8412 | 5.0836 | 0.25371 | -0.57161 | -0.51288
4900 | 74.1978 | 19.0016 | 5.1797 | 0.25609 | -0.57809 | -0.50548
4950 | 74.1325 | 19.1439 | 5.2717 | 0.25824 | -0.5784 | -0.50214
5000 | 74.0603 | 19.3133 | 5.3721 | 0.26078 | -0.5809 | -0.4961
5050 | 73.9679 | 19.4685 | 5.4695 | 0.2632 | -0.58633 | -0.48986
5100 | 73.8821 | 19.6161 | 5.5655 | 0.2655 | -0.58936 | -0.48387
5150 | 73.7744 | 19.7816 | 5.6675 | 0.26814 | -0.59245 | -0.48014
5200 | 73.6833 | 19.9533 | 5.7722 | 0.2708 | -0.59543 | -0.47322
5250 | 73.6044 | 20.1356 | 5.8809 | 0.27357 | -0.59897 | -0.46942
5300 | 73.5343 | 20.3119 | 5.9889 | 0.27622 | -0.60224 | -0.46297
5350 | 73.4667 | 20.4737 | 6.0935 | 0.27868 | -0.60264 | -0.45925
5400 | 73.3806 | 20.6243 | 6.1957 | 0.28106 | -0.60632 | -0.45241
5450 | 73.3099 | 20.7532 | 6.2922 | 0.28309 | -0.60919 | -0.44801
5500 | 73.2249 | 20.8854 | 6.3904 | 0.28522 | -0.61205 | -0.44337
5550 | 73.1486 | 21.0474 | 6.4985 | 0.28774 | -0.61365 | -0.43812
5600 | 73.0806 | 21.1996 | 6.6044 | 0.29008 | -0.61544 | -0.43306
5650 | 73.0068 | 21.3553 | 6.7123 | 0.29251 | -0.61835 | -0.42797
5700 | 72.8812 | 21.5171 | 6.8231 | 0.29524 | -0.62213 | -0.42458
5750 | 72.7642 | 21.6895 | 6.938 | 0.29808 | -0.62358 | -0.41739
5800 | 72.6559 | 21.8528 | 7.0511 | 0.30077 | -0.62489 | -0.41421
5850 | 72.5288 | 22.0144 | 7.1644 | 0.30353 | -0.62905 | -0.41063
5900 | 72.4032 | 22.1772 | 7.2791 | 0.3063 | -0.62843 | -0.40693
5950 | 72.2571 | 22.3442 | 7.3961 | 0.30923 | -0.63038 | -0.40222
6000 | 72.1184 | 22.5012 | 7.5106 | 0.312 | -0.6318 | -0.39705
6250 | 71.7917 | 23.5625 | 8.1926 | 0.32821 | -0.63983 | -0.37296
6500 | 71.0683 | 24.3369 | 8.8003 | 0.34244 | -0.64531 | -0.35625
6750 | 70.3714 | 25.0892 | 9.4213 | 0.35653 | -0.65005 | -0.33465
7000 | 69.6452 | 25.7404 | 10.0238 | 0.36959 | -0.65506 | -0.32035
7250 | 68.91 | 26.3693 | 10.6354 | 0.38266 | -0.6594 | -0.30297
7500 | 68.2261 | 26.9805 | 11.2572 | 0.39546 | -0.6621 | -0.28576
7750 | 67.4299 | 27.5343 | 11.8712 | 0.40834 | -0.66496 | -0.26998
8000 | 66.7341 | 27.9643 | 12.4455 | 0.41904 | -0.66666 | -0.25287
8250 | 65.9438 | 28.4521 | 13.0583 | 0.43146 | -0.66804 | -0.24489
8500 | 65.303 | 28.8579 | 13.6459 | 0.44191 | -0.66806 | -0.23223
8750 | 64.5982 | 29.3767 | 14.2998 | 0.45476 | -0.66954 | -0.22115
9000 | 64.0053 | 29.7932 | 14.9169 | 0.46548 | -0.67028 | -0.20746
9250 | 63.312 | 30.219 | 15.5504 | 0.4773 | -0.67196 | -0.1984
9500 | 62.6871 | 30.6535 | 16.2003 | 0.48899 | -0.67172 | -0.18905
9750 | 62.0565 | 31.0179 | 16.8243 | 0.49983 | -0.67032 | -0.17687
10000 | 61.3536 | 31.4695 | 17.5069 | 0.51292 | -0.67246 | -0.16695
10250 | 60.668 | 31.7589 | 18.1096 | 0.52349 | -0.6688 | -0.16025
10500 | 59.9971 | 32.0053 | 18.6952 | 0.53345 | -0.67119 | -0.15015
10750 | 59.2703 | 32.4039 | 19.3787 | 0.54671 | -0.67027 | -0.14261
11000 | 58.5726 | 32.7346 | 20.0318 | 0.55887 | -0.6678 | -0.13388
11250 | 57.9053 | 33.1012 | 20.7165 | 0.57164 | -0.67005 | -0.12491
11500 | 57.1272 | 33.4364 | 21.3913 | 0.5853 | -0.66109 | -0.11788
11750 | 56.4443 | 33.6862 | 22.0196 | 0.5968 | -0.6675 | -0.11337
12000 | 55.6503 | 33.9544 | 22.6672 | 0.61014 | -0.65832 | -0.10435
12250 | 54.9713 | 34.121 | 23.2529 | 0.6207 | -0.66349 | -0.10294
12500 | 54.2231 | 34.3333 | 23.8751 | 0.63319 | -0.65517 | -0.092924
12750 | 53.621 | 34.4754 | 24.4534 | 0.64294 | -0.66096 | -0.089383
13000 | 52.9444 | 34.6165 | 25.0349 | 0.65383 | -0.65344 | -0.084161
13250 | 52.3773 | 34.756 | 25.6191 | 0.66357 | -0.65535 | -0.076486
13500 | 51.8235 | 34.9009 | 26.2114 | 0.67346 | -0.65532 | -0.074323
13750 | 51.3053 | 34.994 | 26.768 | 0.68207 | -0.65133 | -0.063419
14000 | 50.8119 | 35.0707 | 27.3144 | 0.69021 | -0.65219 | -0.063347

## Buffer 5
Name : DAKS 3.5 23 deg.C 2024-Jul-30 14:32:33
Date : 2024-Jul-30 14:32:33
Temperature(C) : 23
Probe : DAKS 3.5
Network Analyzer : Planar R140
Originally imported from :
Notes :
Measured data
f (MHz) | ε' | ε" | σ (S/m) | tan(δ) | Refl.R | Refl.I
200 | 79.3766 | 1.1068 | 0.012315 | 0.013944 | 0.98019 | -0.18475
205 | 79.3789 | 1.1286 | 0.012871 | 0.014218 | 0.97907 | -0.18916
210 | 79.3838 | 1.1481 | 0.013413 | 0.014463 | 0.97813 | -0.1938
215 | 79.3845 | 1.1684 | 0.013975 | 0.014718 | 0.97723 | -0.19821
220 | 79.3847 | 1.1855 | 0.01451 | 0.014934 | 0.97626 | -0.20279
225 | 79.385 | 1.2044 | 0.015076 | 0.015172 | 0.97511 | -0.20722
230 | 79.388 | 1.2256 | 0.015682 | 0.015438 | 0.97395 | -0.21167
235 | 79.392 | 1.2471 | 0.016304 | 0.015709 | 0.97284 | -0.21625
240 | 79.3981 | 1.2686 | 0.016938 | 0.015977 | 0.97181 | -0.2209
245 | 79.4012 | 1.29 | 0.017582 | 0.016246 | 0.97063 | -0.22534
250 | 79.4042 | 1.3091 | 0.018206 | 0.016486 | 0.96929 | -0.22985
255 | 79.4058 | 1.3301 | 0.018869 | 0.016751 | 0.96816 | -0.2342
260 | 79.4086 | 1.3458 | 0.019466 | 0.016948 | 0.96702 | -0.23858
265 | 79.4097 | 1.3606 | 0.020058 | 0.017134 | 0.96567 | -0.24288
270 | 79.4177 | 1.3791 | 0.020714 | 0.017365 | 0.96456 | -0.24742
275 | 79.4225 | 1.3991 | 0.021404 | 0.017616 | 0.96333 | -0.25174
280 | 79.4305 | 1.414 | 0.022026 | 0.017802 | 0.96191 | -0.25613
285 | 79.4403 | 1.4249 | 0.022592 | 0.017937 | 0.9605 | -0.26062
290 | 79.4438 | 1.4365 | 0.023175 | 0.018082 | 0.95926 | -0.26505
295 | 79.4478 | 1.4492 | 0.023783 | 0.018241 | 0.95792 | -0.26949
300 | 79.4696 | 1.4343 | 0.023938 | 0.018049 | 0.95662 | -0.27396
350 | 79.4636 | 1.7058 | 0.033214 | 0.021467 | 0.94142 | -0.31692
400 | 79.4513 | 1.927 | 0.042881 | 0.024254 | 0.9246 | -0.35878
450 | 79.4383 | 2.1065 | 0.052734 | 0.026517 | 0.90554 | -0.39934
500 | 79.4291 | 2.275 | 0.06328 | 0.028642 | 0.88503 | -0.43887
550 | 79.4156 | 2.4484 | 0.074915 | 0.030831 | 0.86272 | -0.4762
600 | 79.4051 | 2.6261 | 0.087656 | 0.033072 | 0.83878 | -0.51256
650 | 79.39 | 2.8141 | 0.10176 | 0.035447 | 0.81325 | -0.54716
700 | 79.3729 | 3.0067 | 0.11709 | 0.037881 | 0.78704 | -0.57962
750 | 79.36 | 3.2087 | 0.13388 | 0.040432 | 0.75934 | -0.61066
800 | 79.3447 | 3.4133 | 0.15191 | 0.043019 | 0.73087 | -0.64003
850 | 79.3262 | 3.6221 | 0.17128 | 0.04566 | 0.70156 | -0.66727
900 | 79.3108 | 3.8289 | 0.19171 | 0.048277 | 0.67176 | -0.69336
950 | 79.2915 | 4.0329 | 0.21314 | 0.050862 | 0.64096 | -0.717
1000 | 79.2718 | 4.2352 | 0.23561 | 0.053426 | 0.61003 | -0.73903
1050 | 79.2558 | 4.4367 | 0.25916 | 0.055979 | 0.57863 | -0.75963
1100 | 79.2374 | 4.6405 | 0.28397 | 0.058564 | 0.54659 | -0.77849
1150 | 79.2167 | 4.8453 | 0.30999 | 0.061166 | 0.51513 | -0.79473
1200 | 79.1967 | 5.0503 | 0.33715 | 0.06377 | 0.48427 | -0.81055
1250 | 79.176 | 5.251 | 0.36515 | 0.06632 | 0.4524 | -0.82461
1300 | 79.1542 | 5.452 | 0.3943 | 0.068879 | 0.42134 | -0.83682
1350 | 79.1364 | 5.6544 | 0.42466 | 0.071452 | 0.38989 | -0.848
1400 | 79.1154 | 5.8586 | 0.45629 | 0.074052 | 0.35929 | -0.85716
1450 | 79.088 | 6.0618 | 0.48898 | 0.076647 | 0.32908 | -0.86547
1500 | 79.0614 | 6.2678 | 0.52303 | 0.079277 | 0.29894 | -0.87232
1550 | 79.0307 | 6.4731 | 0.55817 | 0.081906 | 0.26959 | -0.87794
1600 | 78.9969 | 6.68 | 0.59459 | 0.08456 | 0.24058 | -0.88229
1650 | 78.9627 | 6.8862 | 0.63209 | 0.087208 | 0.21212 | -0.88564
1700 | 78.9242 | 7.0953 | 0.67102 | 0.0899 | 0.18496 | -0.88835
1750 | 78.8822 | 7.3022 | 0.7109 | 0.092571 | 0.1579 | -0.88991
1800 | 78.837 | 7.5061 | 0.75163 | 0.09521 | 0.13088 | -0.89104
1850 | 78.7892 | 7.7076 | 0.79325 | 0.097826 | 0.10528 | -0.89079
1900 | 78.7344 | 7.9054 | 0.83559 | 0.10041 | 0.080318 | -0.88949
1950 | 78.6753 | 8.0939 | 0.87804 | 0.10288 | 0.056062 | -0.8877
2000 | 78.6255 | 8.2849 | 0.9218 | 0.10537 | 0.032845 | -0.88578
2050 | 78.5772 | 8.4768 | 0.96673 | 0.10788 | 0.0094249 | -0.88311
2100 | 78.5346 | 8.6717 | 1.0131 | 0.11042 | -0.013315 | -0.87978
2150 | 78.4888 | 8.8682 | 1.0607 | 0.11299 | -0.035202 | -0.876
2200 | 78.4443 | 9.0645 | 1.1094 | 0.11555 | -0.056082 | -0.87214
2250 | 78.4012 | 9.2655 | 1.1598 | 0.11818 | -0.076691 | -0.86756
2300 | 78.3582 | 9.4684 | 1.2115 | 0.12083 | -0.096572 | -0.86251
2350 | 78.3177 | 9.676 | 1.265 | 0.12355 | -0.11616 | -0.85695
2400 | 78.2752 | 9.887 | 1.3201 | 0.12631 | -0.13524 | -0.85118
2450 | 78.229 | 10.0977 | 1.3763 | 0.12908 | -0.15356 | -0.84483
2500 | 78.1804 | 10.3083 | 1.4337 | 0.13185 | -0.1711 | -0.83835
2550 | 78.1249 | 10.5143 | 1.4916 | 0.13458 | -0.18807 | -0.83134
2600 | 78.0605 | 10.7192 | 1.5504 | 0.13732 | -0.20453 | -0.8242
2650 | 77.9845 | 10.9254 | 1.6106 | 0.1401 | -0.2203 | -0.81703
2700 | 77.9001 | 11.1323 | 1.6721 | 0.1429 | -0.23399 | -0.81078
2750 | 77.8101 | 11.3375 | 1.7345 | 0.14571 | -0.24876 | -0.80376
2800 | 77.7202 | 11.5427 | 1.798 | 0.14852 | -0.26312 | -0.79634
2850 | 77.6312 | 11.7455 | 1.8622 | 0.1513 | -0.27705 | -0.78867
2900 | 77.5448 | 11.9431 | 1.9268 | 0.15402 | -0.28998 | -0.78133
2950 | 77.4593 | 12.1313 | 1.9909 | 0.15662 | -0.30234 | -0.77436
3000 | 77.3753 | 12.311 | 2.0546 | 0.15911 | -0.31413 | -0.76719
3050 | 77.2918 | 12.4861 | 2.1186 | 0.16154 | -0.3259 | -0.75982
3100 | 77.2098 | 12.6614 | 2.1835 | 0.16399 | -0.33763 | -0.75213
3150 | 77.1285 | 12.8424 | 2.2505 | 0.16651 | -0.34879 | -0.74422
3200 | 77.0462 | 13.0283 | 2.3193 | 0.1691 | -0.35983 | -0.73642
3250 | 76.9682 | 13.2156 | 2.3894 | 0.1717 | -0.37058 | -0.7287
3300 | 76.8935 | 13.4027 | 2.4605 | 0.1743 | -0.38073 | -0.72144
3350 | 76.8217 | 13.5917 | 2.533 | 0.17693 | -0.39124 | -0.71422
3400 | 76.7505 | 13.7772 | 2.6059 | 0.17951 | -0.4005 | -0.70705
3450 | 76.6737 | 13.9558 | 2.6785 | 0.18202 | -0.40923 | -0.69979
3500 | 76.5997 | 14.1391 | 2.753 | 0.18458 | -0.41754 | -0.69265
3550 | 76.5224 | 14.3221 | 2.8285 | 0.18716 | -0.42556 | -0.68481
3600 | 76.4412 | 14.5095 | 2.9059 | 0.18981 | -0.4335 | -0.67692
3650 | 76.3525 | 14.7008 | 2.9851 | 0.19254 | -0.44163 | -0.66892
3700 | 76.2674 | 14.8896 | 3.0648 | 0.19523 | -0.44966 | -0.66151
3750 | 76.1856 | 15.0804 | 3.146 | 0.19794 | -0.45746 | -0.65476
3800 | 76.1064 | 15.2685 | 3.2277 | 0.20062 | -0.46515 | -0.64771
3850 | 76.0288 | 15.452 | 3.3095 | 0.20324 | -0.47227 | -0.64092
3900 | 75.9463 | 15.6288 | 3.3909 | 0.20579 | -0.47873 | -0.63376
3950 | 75.8572 | 15.8012 | 3.4722 | 0.2083 | -0.48441 | -0.62689
4000 | 75.7612 | 15.9701 | 3.5537 | 0.2108 | -0.49049 | -0.62003
4050 | 75.6608 | 16.1358 | 3.6355 | 0.21326 | -0.49649 | -0.61307
4100 | 75.5626 | 16.2958 | 3.7169 | 0.21566 | -0.50227 | -0.6058
4150 | 75.4826 | 16.4718 | 3.8028 | 0.21822 | -0.50842 | -0.59895
4200 | 75.3785 | 16.6558 | 3.8917 | 0.22096 | -0.51439 | -0.59295
4250 | 75.2559 | 16.8345 | 3.9802 | 0.2237 | -0.5196 | -0.58662
4300 | 75.1515 | 17.0014 | 4.067 | 0.22623 | -0.52474 | -0.58061
4350 | 75.0547 | 17.1681 | 4.1546 | 0.22874 | -0.52933 | -0.57439
4400 | 74.9645 | 17.3249 | 4.2407 | 0.23111 | -0.53305 | -0.56809
4450 | 74.8834 | 17.4834 | 4.3282 | 0.23347 | -0.53792 | -0.56187
4500 | 74.7985 | 17.6387 | 4.4157 | 0.23582 | -0.54267 | -0.55514
4550 | 74.7251 | 17.8071 | 4.5074 | 0.2383 | -0.54741 | -0.54825
4600 | 74.6416 | 17.9586 | 4.5957 | 0.2406 | -0.55241 | -0.54174
4650 | 74.5846 | 18.1364 | 4.6916 | 0.24317 | -0.55711 | -0.53596
4700 | 74.5151 | 18.3075 | 4.7868 | 0.24569 | -0.56112 | -0.53044
4750 | 74.4445 | 18.4723 | 4.8813 | 0.24814 | -0.56468 | -0.52525
4800 | 74.3713 | 18.646 | 4.979 | 0.25072 | -0.56803 | -0.51981
4850 | 74.3087 | 18.8149 | 5.0765 | 0.2532 | -0.57192 | -0.51528
4900 | 74.2425 | 18.9667 | 5.1702 | 0.25547 | -0.57866 | -0.50686
4950 | 74.1839 | 19.1109 | 5.2627 | 0.25761 | -0.58068 | -0.50046
5000 | 74.1114 | 19.2766 | 5.3619 | 0.2601 | -0.58169 | -0.49555
5050 | 74.0233 | 19.4365 | 5.4604 | 0.26257 | -0.58626 | -0.4899
5100 | 73.9343 | 19.5837 | 5.5563 | 0.26488 | -0.58947 | -0.48395
5150 | 73.8197 | 19.7399 | 5.6555 | 0.26741 | -0.59285 | -0.47943
5200 | 73.7265 | 19.9233 | 5.7635 | 0.27023 | -0.59629 | -0.47371
5250 | 73.6409 | 20.0985 | 5.8701 | 0.27293 | -0.59841 | -0.46941
5300 | 73.5606 | 20.2652 | 5.9751 | 0.27549 | -0.60119 | -0.46279
5350 | 73.4859 | 20.44 | 6.0835 | 0.27815 | -0.60314 | -0.46058
5400 | 73.3884 | 20.5883 | 6.1849 | 0.28054 | -0.6076 | -0.45248
5450 | 73.3049 | 20.7173 | 6.2813 | 0.28262 | -0.60985 | -0.44812
5500 | 73.2164 | 20.8543 | 6.3808 | 0.28483 | -0.6123 | -0.44407
5550 | 73.1331 | 21.0075 | 6.4862 | 0.28725 | -0.61323 | -0.43832
5600 | 73.0653 | 21.1507 | 6.5892 | 0.28948 | -0.61592 | -0.43276
5650 | 72.9933 | 21.3054 | 6.6967 | 0.29188 | -0.61798 | -0.4291
5700 | 72.8851 | 21.4712 | 6.8085 | 0.29459 | -0.62213 | -0.4245
5750 | 72.7556 | 21.6397 | 6.9221 | 0.29743 | -0.62357 | -0.41825
5800 | 72.6373 | 21.7927 | 7.0317 | 0.30002 | -0.6251 | -0.4139
5850 | 72.5081 | 21.9434 | 7.1413 | 0.30263 | -0.62899 | -0.41064
5900 | 72.3932 | 22.0967 | 7.2527 | 0.30523 | -0.62886 | -0.40824
5950 | 72.2515 | 22.2326 | 7.3591 | 0.30771 | -0.63017 | -0.40169
6000 | 72.1053 | 22.376 | 7.4688 | 0.31032 | -0.63211 | -0.39783
6250 | 71.5733 | 23.7158 | 8.2459 | 0.33135 | -0.63816 | -0.37273
6500 | 70.9634 | 24.4405 | 8.8378 | 0.34441 | -0.64537 | -0.35533
6750 | 70.3502 | 25.2113 | 9.4671 | 0.35837 | -0.65116 | -0.33407
7000 | 69.699 | 25.8472 | 10.0654 | 0.37084 | -0.65592 | -0.31888
7250 | 69.0509 | 26.4605 | 10.6722 | 0.3832 | -0.659 | -0.30062
7500 | 68.3703 | 27.015 | 11.2716 | 0.39513 | -0.66351 | -0.28418
7750 | 67.5813 | 27.5135 | 11.8623 | 0.40712 | -0.66655 | -0.26864
8000 | 66.8768 | 27.9813 | 12.4531 | 0.4184 | -0.66804 | -0.25543
8250 | 66.0635 | 28.493 | 13.0771 | 0.4313 | -0.66719 | -0.24464
8500 | 65.3695 | 28.8403 | 13.6376 | 0.44119 | -0.6677 | -0.23061
8750 | 64.5942 | 29.3631 | 14.2932 | 0.45458 | -0.66988 | -0.22174
9000 | 63.96 | 29.729 | 14.8848 | 0.46481 | -0.67021 | -0.20872
9250 | 63.2221 | 30.1791 | 15.5299 | 0.47735 | -0.67145 | -0.19882
9500 | 62.5557 | 30.6812 | 16.2149 | 0.49046 | -0.67029 | -0.18893
9750 | 61.9044 | 31.1094 | 16.8739 | 0.50254 | -0.66907 | -0.17655
10000 | 61.223 | 31.5664 | 17.5608 | 0.5156 | -0.67252 | -0.16822
10250 | 60.5803 | 31.844 | 18.1581 | 0.52565 | -0.66895 | -0.16047
10500 | 59.9553 | 32.0783 | 18.7379 | 0.53504 | -0.66964 | -0.14876
10750 | 59.2706 | 32.4738 | 19.4205 | 0.54789 | -0.66972 | -0.14203
11000 | 58.5951 | 32.8489 | 20.1017 | 0.56061 | -0.66995 | -0.13187
11250 | 57.9514 | 33.2584 | 20.8149 | 0.5739 | -0.6694 | -0.12511
11500 | 57.197 | 33.6069 | 21.5004 | 0.58757 | -0.66128 | -0.11877
11750 | 56.5345 | 33.7913 | 22.0883 | 0.59771 | -0.66677 | -0.11224
12000 | 55.7402 | 34.0547 | 22.7341 | 0.61095 | -0.65931 | -0.10271
12250 | 55.0817 | 34.1699 | 23.2862 | 0.62035 | -0.66484 | -0.10285
12500 | 54.3624 | 34.3207 | 23.8664 | 0.63133 | -0.65442 | -0.091936
12750 | 53.7674 | 34.4345 | 24.4244 | 0.64043 | -0.66209 | -0.091516
13000 | 53.0998 | 34.5262 | 24.9696 | 0.65021 | -0.65497 | -0.085736
13250 | 52.4984 | 34.5966 | 25.5017 | 0.659 | -0.65556 | -0.076354
13500 | 51.9751 | 34.6733 | 26.0404 | 0.66711 | -0.65453 | -0.072862
13750 | 51.4874 | 34.6854 | 26.5319 | 0.67367 | -0.65136 | -0.063483
14000 | 50.9997 | 34.7283 | 27.0477 | 0.68095 | -0.65301 | -0.064441